## Sheet1
適正導入量計算書
この計算書は、ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電（ア）太陽光発電設備（自家消費型）の交付要件に掲げるｇ（ａ）を確認するものです。
この色のセルに入力してください。
申請者 |  | 住所
氏名
電話番号
１ 施設等使用時間
|  |  | 時 | ～ |  |  | 時
２ 年間の発電量及び電力自家消費量見込み
①年間の発電量見込み
②年間の電力自家消費量見込み
③自家消費率（②／①×100）
[6 empty] | ↑家庭用（30%）の条件を満たすか。 |  |  |  | OK
[6 empty] | ↑業務用（50%）の条件を満たすか。 |  |  |  | OK
３ 太陽光発電システム（AC）の適正出力（小数点第３位を切捨て）
②÷876kWh＝ |  |  | 0
なお、太陽電池モジュール（DC）の積載率（パワーコンディショナーの定格出力合計値に対する太陽電池モジュールの最大出力の割合）は194％以下とする。 876kWhは、設備利用率10.0％を用いている。
４ 蓄電池システム容量の目安（小数点第３位を切捨て）
上限：②÷365日÷95％＝ |  |  |  |  | 0
下限：②÷365日×自家消費率要件÷95％＝ | [7 empty] | 0 | 家庭用
以上が蓄電池の蓄電容量の目安になる。 | [7 empty] | 0 | 企業用
なお、この計算書においては充放電効率を95％として設置する。
※蓄電池の蓄電容量の目安の上限を上回る、または下限を下回る容量を申請する場合には、以下に理由を記載してください。
５ その他
（１）新築の建物屋根等に設置する場合には、電力自家消費量（見込み）を記入すること。なお、過大に電力使用量（見込み）を記載の場合、補助金を返還する可能性に留意すること。 （２）自家消費率要件を遵守することを担保するため、発電シミュレーションの結果等を添付すること。自家消費率要件は、導入する再エネ等設備で発電する電力量のうち、家庭用は30％以上、企業用は50％とすること。